ANEXO III

LISTA PADRÃO DE BIOMARCADORES

CEP UNIVAS - 2023

1 Informações Gerais

Título: Protocolo de Pesquisa para a Formação de Base de Dados para a Calibração, Validação e Acreditação da Tecnologia Progenos®

  - Código de Rastreio

Emissão: 05/10/2016

Revisão: 20/07/2021

Doc.: PVA-002

Utilização de Resultados de Análises Clínicas Convencionais

Coleta de Dados por Infravermelho

- Lista Padrão de Biomarcadores

| Subgrupo | Exame | Valores referenciais adultos a partir de 16 anos |  | Unidade de medida |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Feminino | Masculino |  |
| Eritograma | Hemácias | 3,9 a 5,9 | 4,5 a 6,7 | M/μL |
|  | Hemoglobina | 12,0 a 16,0 | 14,0 a 18,0 | g/dl |
|  | Hematócrito | 35,6 a 48,6 | 41,5 a 54,7 | % |
|  | VCM | 82,0 a 92,0 |  | fl |
|  | HCM | 27,0 a 31,0 |  | pg |
|  | CHCM | 32,9 a 36,0 |  | g/dl |
|  | RDW | 11,5 a 14,9 |  | % |
|  | Plaquetas | 150.000 a 400.000 |  | /μL |
| Leucograma | Leucócitos | 4.000 a 11.000 |  | /μL |
|  | Mieloblastos | 0 |  | /μL |
|  | Mielócitos | 0 |  | /μL |
|  | Metamielócitos | 0 a 100 (0 a 1) |  | /μL (%) |
|  | Neutrófilos | 1.800 a 8.000 |  | /μL (%) |
|  | Bastonetes | 150 a 600 (3 a 6) |  | /μL (%) |
|  | Segmentados | 2.750 a 6.500 (55 a 65) |  | /μL (%) |
|  | Eosinófilos | 0 a 100 (0 a 1) |  | /μL (%) |
|  | Linfócitos | 1.000 a 3.200 (20 a 32) |  | /μL (%) |
|  | Basófilos | 0 a 200 (0 a 2) |  | /μL (%) |
|  | Monócitos | 200 a 800 (4 a 8) |  | /μL (%) |
|  | Promonócitos | 0 |  | /μL |
|  | Prolinfócitos | 0 |  | /μL |
|  | Plasmócitos | 0 |  | /μL |
|  | Monoblastos | 300 a 900 (2 a 10) |  | /μL (%) |
|  | Linfócitos atípicos | 0 a 100 (0 a 1) |  | /μL (%) |
| Subgrupo A | Glicemia | 70 a 99 |  | mg/dL |
|  | Ácido úrico | 2,6 a 6,0 | 3,5 a 7,2 | mg/dL |
|  | Uréia | 15,0 a 40,0 |  | mg/dL |
|  | Creatinina | 0,6 a 1,0 | 0,8 a 1,3 | mg/dL |
|  | Bilirrubina total | 0,2 a 1,0 |  | mg/dL |
|  | Bilirrubina direta | 0,1 a 0,3 |  | mg/dL |
|  | Bilirrubina indireta | 0,1 a 0,7 |  | mg/dL |
|  | Albuminas | 3,39 a 5,41 |  | g/dL |
|  | Globulinas | 2,5 a 3,5 |  | g/dL |
|  | Relação A/G | 1,4 a 2,2 |  | adimencional |
|  | Fosfatase alcalina | 50 a 136 |  | U/L |
|  | TGO | 12 a 46 |  | U/L |
|  | TGP | 3 a 50 |  | U/Lcre |
|  | Sódio | 140 a 148 |  | mmol/L |
|  | Potássio | 3,6 a 5,2 |  | mmol/L |

| Gorduras | Colesterol Total | < 200 |  | mg/dL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Triglicérides | <150 |  | mg/dL |
|  | LDL | < 100 |  | mg/dL |
|  | HDL | < 40 |  | mg/dL |
|  | VLDL | 6 a 40 |  | mg/dL |
| Subgrupo B | CK | 21 a 215 | 35 a 232 | U/L |
|  | CK-MB | <6,0 |  | U/L |
|  | Vitamina D | 8,9 a 46,7 |  | ng/mL |
|  | Cálcio | 8,5 a 10,1 |  | mg/dL |
|  | TSH | 0,53 a 4,70 |  | μU/mL |
|  | Ferritina sérica | 5,0 a 148,0 | 28,0 a 365,0 | ng/mL |
|  | Testosterona | 10,0 a 75,0 | 175,0 a 781,0 | ng/dL |
|  | Cortisol (plasma) | 8,0 a 26,5 (8h) e 4,0 a 15,0 (16h) |  | μg/dL |
|  | Lactato sanguíneo | 0,63 a 2,44 |  | mmol/L |
|  | Proteína C reativa | <6,0 |  | mg/L |
|  | IgA | 40 a 390 |  | mg/dL |
|  | Troponina I | Até 1,0 |  | ng/mL |