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ANEXO III
LISTA PADRÃO DE BIOMARCADORES

[bookmark: _GoBack][image: Código QR

Descrição gerada automaticamente]











CEP UNIVAS - 2023

1 Informações Gerais
Título: Protocolo de Pesquisa para a Formação de Base de Dados para a Calibração, Validação e Acreditação da Tecnologia Progenos®

1.1 Código de Rastreio
Emissão: 05/10/2016
Revisão: 20/07/2021
Doc.: PVA-002
Utilização de Resultados de Análises Clínicas Convencionais
Coleta de Dados por Infravermelho




















2 Lista Padrão de Biomarcadores
	Subgrupo
	Exame
	Valores referenciais adultos a partir de 16 anos
	Unidade de medida

	
	
	Feminino
	Masculino
	

	Eritograma
	Hemácias
	3,9 a 5,9
	4,5 a 6,7
	M/μL

	
	Hemoglobina
	12,0 a 16,0 
	14,0 a 18,0 
	g/dl

	
	Hematócrito
	35,6 a 48,6
	41,5 a 54,7
	%

	
	VCM
	82,0 a 92,0
	fl

	
	HCM
	27,0 a 31,0
	pg

	
	CHCM
	32,9 a 36,0
	g/dl

	
	RDW
	11,5 a 14,9
	%

	 
	Plaquetas
	150.000 a 400.000
	/μL

	Leucograma
	Leucócitos
	4.000 a 11.000
	/μL

	
	Mieloblastos
	0
	/μL

	
	Mielócitos
	0
	/μL

	
	Metamielócitos
	0 a 100 (0 a 1)
	/μL (%)

	
	Neutrófilos
	1.800 a 8.000
	/μL (%)

	
	Bastonetes
	150 a 600 (3 a 6)
	/μL (%)

	
	Segmentados
	2.750 a 6.500 (55 a 65)
	/μL (%)

	
	Eosinófilos
	0 a 100 (0 a 1)
	/μL (%)

	
	Linfócitos
	1.000 a 3.200 (20 a 32)
	/μL (%)

	
	Basófilos
	0 a 200 (0 a 2)
	/μL (%)

	
	Monócitos
	200 a 800 (4 a 8)
	/μL (%)

	
	Promonócitos
	0
	/μL

	
	Prolinfócitos
	0
	/μL

	
	Plasmócitos
	0
	/μL

	
	Monoblastos
	300 a 900 (2 a 10)
	/μL (%)

	
	Linfócitos atípicos
	0 a 100 (0 a 1)
	/μL (%)

	 Subgrupo A
	Glicemia
	70 a 99
	mg/dL

	
	Ácido úrico
	2,6 a 6,0 
	3,5 a 7,2
	mg/dL

	
	Uréia
	15,0 a 40,0
	mg/dL

	
	Creatinina
	0,6 a 1,0
	0,8 a 1,3
	mg/dL

	
	Bilirrubina total
	0,2 a 1,0
	mg/dL

	
	Bilirrubina direta
	0,1 a 0,3
	mg/dL

	
	Bilirrubina indireta
	0,1 a 0,7
	mg/dL

	
	Albuminas
	3,39 a 5,41
	g/dL

	
	Globulinas
	2,5 a 3,5
	g/dL

	
	Relação A/G
	1,4 a 2,2
	adimencional

	
	Fosfatase alcalina
	50 a 136
	U/L

	
	TGO
	12 a 46
	U/L

	
	TGP
	3 a 50
	U/Lcre

	
	Sódio
	140 a 148
	mmol/L

	
	Potássio
	3,6 a 5,2
	mmol/L




	Gorduras
	Colesterol Total
	< 200
	mg/dL

	
	Triglicérides
	<150
	mg/dL

	
	LDL
	< 100
	mg/dL

	
	HDL
	< 40
	mg/dL

	
	VLDL
	6 a 40
	mg/dL

	 Subgrupo B
	CK
	21 a 215
	35 a 232
	U/L

	
	CK-MB
	<6,0
	U/L

	
	Vitamina D
	8,9 a 46,7
	ng/mL

	
	Cálcio
	8,5 a 10,1
	mg/dL

	
	TSH
	0,53 a 4,70
	μU/mL

	
	Ferritina sérica
	5,0 a 148,0
	28,0 a 365,0
	ng/mL

	
	Testosterona
	10,0 a 75,0
	175,0 a 781,0
	ng/dL

	
	Cortisol (plasma)
	8,0 a 26,5 (8h) e 4,0 a 15,0 (16h)
	μg/dL

	
	Lactato sanguíneo
	0,63 a 2,44
	mmol/L

	
	Proteína C reativa
	<6,0
	mg/L

	
	IgA
	40 a 390
	mg/dL

	
	Troponina I
	Até 1,0
	ng/mL
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